## Oliefyr
ØKONOMI VED OVERGANG TIL FJERNVARME
FRA FYRING MED OLIE/PETROLEUM
Forudsætninger for beregningseksempel:
- fritliggende enfamilieshus med ca. 80 m², skønnet olieforbrug på 1500 L
- alle priser er inkl. moms
- fjernvarmeprisen er takstblad fra 2012
- finanseringen er baseret på et 20 årigt annuitetslån med skattefordel
Husets olieforbrug pr. liter |  |  |  |  | 1500 | L
-skal indtastes, bruges til beregning af skønnet fjernvarmeforbrug
Husets samlet udgift til olieforbrug i kr. inkl. moms |  |  |  |  | 15500 | kr.
Der regnes med en kedeleffektivitet på ca. |  |  |  |  | 75 | %
Du kan indtaste i de grønne felter og se din aktuelle besparelse ved at overgå til fjernvarme
INVESTERINGER:
Tilslutningspris til fjernvarme |  |  |  |  | 0 | kr.
Udgift til varmecentral (overslagspris) |  |  |  |  | 40000 | kr.
I alt |  |  |  |  | 40000 | kr.
ÅRLIGE DRIFTSUDGIFTER:
Olie
Olieudgift | 1500 | l á | 10.3333 | kr./pr. l. | 15500 | kr.
Ekstra vedligeholdelse af anlæg (et skøn) |  |  |  |  | 1500 | kr.
[5 empty] | 17000 | kr.
Fjernvarme
Effektafgift | 15 | kW á | 193.95 | kr./kW | 2909.25 | kr.
Forbrugsafgift | 11.1386 | MWh á | 642.51 | kr./MWh | 7156.6708 | kr.
[5 empty] | 10065.9208 | kr.
Renter og afdrag på investering |  |  |  |  | 2960 | kr.
Fjernvarme i alt |  |  |  |  | 13025.9208 | kr.
Samlet årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 3974.0792 | kr.

## El
ØKONOMI VED OVERGANG TIL FJERNVARME
FRA EL-OPVARMNING
Forudsætninger for beregningseksempel:
- fritliggende enfamilieshus med ca. 80 m² opvarmet areal, skønnet forbrug på 9000 kWh
- centralvarmeanlæg tilsluttet fjernvarme til erstatning for eksisterende opvarming
- overslagsprisen for installation af centralvarme og fjernvarmeanlæg. I overslagsprisen
er der ikke regnet med diverse bygningsarbejder
- elprisen er normalprisen fra DONG for januar 2012 inkl. moms
- fjernvarmeprisen er inkl. moms pr. 1. Januar 2012
- finansering er baseret på et 20-årigt annuitetslån med skattefordel
Husets elforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand |  |  |  |  | 9000 | kWh
Energipris |  |  |  |  | 2.05 | kr./kWh
Fradrag |  |  |  |  | 0.1 | kr./kWh
Du kan indtaste i de grønne felter og se din aktuelle besparelse ved at overgå til fjernvarme
INVESTERINGER:
Tilslutningspris til fjernvarme |  |  |  |  | 0 | kr.
Udgift til varmecentral inkl. 4 radiatorer (overslagspris) |  |  |  |  | 65000 | kr.
I alt |  |  |  |  | 65000 | kr.
ÅRLIGE DRIFTSUDGIFTER:
El | 9000 | kWh á | 2.05 | kr./kWh | 18450 | kr.
El reduktion over 4000 kWh | 5000 | kWh á | 0.1 | kr./kWh | 500 | kr.
Regningsbeløb i alt |  |  |  |  | 17950 | kr.
Fjernvarme
Effektafgift | 15 | kW á | 193.95 | kr./kW | 2909.25 | kr.
Forbrugsafgift | 11 | MWh á | 642.51 | kr./MWh | 7067.61 | kr.
[5 empty] | 9976.86 | kr.
Renter og afdrag på investering ( 1 år) |  |  |  |  | 4810 | kr.
Fjernvarme i alt |  |  |  |  | 14786.86 | kr.
Samlet årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 3163.14 | kr.

## Træpiller
ØKONOMI VED OVERGANG TIL FJERNVARME
FRA TRÆPILLEFYR
Forudsætninger for beregningseksempel:
- fritliggende enfamilieshus med ca. 80 m² opvarmet areal, skønnet forbrug på 2600 kg.
- centralvarmeanlæg tilsluttet fjernvarme til erstatning for eksisterende opvarming
- I overslagsprisen er der ikke regnet med diverse bygningsarbejder for installation af
centralvarme og fjernvarmeanlæg.
- elprisen er normalprisen fra DONG for januar 2012 inkl. moms
- fjernvarmeprisen er inkl. moms pr. 1. Januar 2012
- finansering er baseret på et 20-årigt annuitetslån 5 % med skattefordel
Forbrug af træpiller: |  |  |  | 2600 | kg/år
Udgift til træpiller pr. år: |  |  |  | 6665 | kr. inkl. moms
Brændværdi: |  |  |  | 5.1 | kWh/kg
Der regnes med en kedeleffektivitet på ca. : |  |  |  | 90 | %
Du kan indtaste dine egne data i de grønne felter.
INVESTERINGER:
Tilslutningspris til fjernvarme |  |  |  |  | 0 | kr.
Udgift til varmecentral inkl. 4 radiatorer (overslagspris) |  |  |  |  | 65000 | kr.
I alt |  |  |  |  | 65000 | kr.
ÅRLIGE DRIFTSUDGIFTER:
Træpiller | 11934 | kWh á | 0.55849 | kr./kWh | 6665 | kr.
Fjernvarme
Effektafgift | 15 | kW á | 193.95 | kr./kW | 2909.25 | kr.
Forbrugsafgift | 11.934 | MWh á | 642.51 | kr./MWh | 7667.7143 | kr.
[5 empty] | 10576.9643 | kr.
Renter og afdrag på investering ( 1 år) |  |  |  |  | 3250 | kr.
Fjernvarme i alt |  |  |  |  | 13826.9643 | kr.
Samlet årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | -7161.9643 | kr.